**Состав аптечки, которая могла использоваться до 31 декабря 2010 года.**  
1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке.  
1.1. Анальгин 0,5 № 10 (или аналог) 1 уп.  
аспирин 0,5 № 10 1 уп.  
1.2. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер 1 шт.  
1.3. Раствор сульфацила натрия 1 фл.

2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран.  
2.1. Жгут для остановки артериального кровотечения с дозированной компрессией (сдавливанием) для само- и взаимопомощи 1 шт.  
2.2. Бинт стерильный 10\*5 1 шт.  
2.3. Бинт нестерильный 10\*5 1 шт.  
2.4. Бинт нестерильный 5\*5 1 шт.  
2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8\*10 для перевязки грязных ран 1 шт.  
2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5\*7,2 или 2\*5 8 шт.  
2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения "Колетекс ГЕМ" с фурагином 6\*10 см, 10\*18 см 3 шт. или Статин (порошок) 1,0 гр 3 уп.  
2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 1 фл.  
2.9. Лейкопластырь 1\*500 или 2\*500 или 1\*250 1 шт.  
2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 по 1 шт.  
2.11. Вата 50 г 1 шт.3. Средства при болях в сердце.  
3.1. Нитроглицерин таб. № 40 или капс. № 20 (тринитролонг) 1 уп.  
3.2. Валидол таб. или капс. 1 уп.  
4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти.  
4.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-в-рот" 1 шт.  
5. Средство при обмороке (коллапсе).  
5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 1 фл.  
6. Средство для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.  
6.1. Энтеродеа 2 уп. или уголь активированный в табл. № 10 1 уп.  
7. Средство при стрессовых реакциях.  
7.1. Корвалол 1 фл.  
8. Ножницы тупоконечные 1 шт.  
9. Инструкция  
10. Футляр пластмассовый

**Действующий состав автомобильной аптечки. Обязателен с 1 июля 2010 года.**  
1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран.  
1.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.  
1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5\*5 2 шт.  
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5\*10 2 шт.  
1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7\*14 1 шт.  
1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5\*7 2 шт.  
1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный 5\*10 2 шт.  
1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный 7\*14 1 шт.  
1.8. Пакет перевязочный стерильный 1 шт.  
1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп.  
1.10. Лейкопластырь бактерицидный 4 см х10 см 2 шт.  
1.11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х7,2 см 10 шт.  
1.12. Лейкопластырь рулонный 1х250 1 шт.  
2. Средства для сердечно-легочной реанимации.  
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 1 шт.  
3. Прочие средства.  
3.1. Ножницы 1 шт.  
3.2. Перчатки медицинские 1 пара.  
3.3. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) 1 шт.  
3.4. Футляр 1 шт.